安徽建筑大学南校区消防控制室移机及实施物联网监控和部分楼宇消防托管服务项目市场调研公告

各服务单位：

我校拟于2024年招标南校区消防控制室移机及实施物联网监控和部分楼宇消防托管服务单位，现面向你单位征询相关意见，请根据工作实际填写相关情况并提出反馈意见（反馈意见可以批注形式反馈），最迟请于2024年4月22日之前反馈至邮箱hqjt@ahjzu.edu.cn，谢谢！

安徽建筑大学后勤管理处

2024年4月16日

服务单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

一、项目名称：南校区消防控制室移机及实施物联网监控和部分楼宇消防托管服务项目

二、预算金额：175万元

三、项目概况：

一是将徽韵楼（实训楼）、体育馆、大学生活动中心，徽风楼（实验楼）、图书馆五栋建筑消防控制室移机合并至徽韵楼（实训楼）消控室，实现统一值班管理，二是为徽韵楼（实训楼）、体育馆、大学生活动中心三栋建筑，加装消防物联网设备后，为大学生活动中心提供一站式托管服务，为徽韵楼（实训楼）、体育馆两栋建筑提供联网监测服务，进一步提升安徽建筑大学（南校区）火灾防控能力，提高消防安全管理水平。

四、付款方式：【服务单位可以批注形式提出合理化建议】

项目支付40%的预付款，验收后支付到90%项目款，第三年服务到期后支付余款。

五、服务范围及要求

1.服务范围：一是将徽韵楼（实训楼）、体育馆、大学生活动中心，徽风楼（实验楼）、图书馆五栋建筑消防控制室移机合并，实现统一值班管理，二是为徽韵楼（实训楼）、体育馆、大学生活动中心三栋建筑，加装消防物联网设备后，为大学生活动中心提供一站式托管服务，为徽韵楼（实训楼）、体育馆两栋建筑提供联网监测服务，进一步提升安徽建筑大学（南校区）火灾防控能力，提高消防安全管理水平。

2.服务总体要求：质量要求合格，符合国家安全技术规范要求，在2024年7月31日前完成移机调试。消控室移机改造提供1年质保，消防物联网设备提供3年质保。具体建设要求如下：

（1）消控室合并管理，实现集约化管理

结合安徽建筑大学（南校区）徽韵楼（实训楼）、体育馆、大学生活动中心、徽风楼（实验楼）、图书馆五栋建筑实际情况和消防安全管理情况，将五个消控室进行合并，实现集约化管理，降低管理成本。

（2）建设消防物联网，实现消防监管数智化

根据现场火灾风险区域及风险点，在关键部位和场所新增物联网监测设备，实现火警、水压、水位、电流、电压等消防设施数据的全面联网，并应用智能化分析模型，实现消防状态快速感知、实时监测、超前预警和智能研判，增强智能化监管能力。

（3）统一接入智慧化消防平台，实现消防监管一体化

新增物联网设备统一接入智慧化消防平台，依托平台开展消防安全设施监测、安全工作管理、线下安全服务等多项业务，实行集中监管和监测值守。

（4）开展消防社会化服务，助力消防安全管理标准化

线下安排消防安全经纪人，开展常态化安全服务，助力学校消防安全管理标准化，保障学校消防安全。

3.服务标准

| 服务类型 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 消防主机移机服务 | 徽韵楼（实训楼）、体育馆、大学生活动中心，徽风楼（实验楼）、图书馆五栋建筑消防控制室移机合并至徽韵楼（实训楼）消控室 | 完成移机，实现5个消控室设备合并，满足统一管理和值班 |
| 消防物联网安装服务 | 为徽韵楼（实训楼）、体育馆、大学生活动中心三栋建筑，增加消防物联网监测设备 | 完成消防物联网设备，并将设备接入智慧化消防系统 |
| 联网监测服务 | 为徽韵楼（实训楼）、体育馆提供联网监测服务 | 服务内容满足服务总体要求 |
| 一站式托管服务 | 为大学生活动中心提供一站式托管服务 | 服务内容满足服务总体要求 |

4.人员配备及服务要求

（1）投标人根据必须为本项目配备相关专业人员（基本配备人员不少于   人）：【请服务单位填写人员配备合理化建议】

| 序号 | 职务 | 基本配备人数 | 注册证书 | 专业 | 等级 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  |  |  | / |
| 注： 1.人员必须分别设置，不得交叉任职。 2.投标文件中须提供为本项目配备上述人员的证书及2024年1月1日以来，投标人为上述人员缴纳的任意连续3个月的社保证明材料（任意险种），否则作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

（2）投标人必须书面承诺，所配备的人员，能到现场服务，否则作无效标处理。投标人应根据项目情况，配备相关专业人员（填写人员配备表）。

六、商务部分调研【服务单位请根据本单位实际情况填写】

1.投标人综合实力及荣誉：

（1）拥有下列证书：¨AAA级企业信用等级证书、¨AAA级企业资信等级证书、¨AAA级质量服务诚信证书，其他AAA级证书如：

具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发（认证证书的认证范围中同时含“智慧消防”和“消防设施设备运维”内容）：¨质量管理体系认证证书；¨职业健康安全管理体系认证证书；¨环境管理体系认证证书。

在消防领域具有一定的研发实力，有   个实用新型专利证书，有    个发明专利证书。

针对城市消防远程监测预警类关键技术研究与应用示范方面¨有¨无获得过公共安全科学技术进步奖，    等奖。

为项目配备的工具¨是¨否具有计算机软件著作权登记证书，该证书体现¨消防设备运维管理类¨远程维护类¨消防设施接入类¨安全运维管理类¨巡查巡检类¨其他类，如：

2.投标人业绩：

自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人¨有¨无具有消防社会化服务类项目业绩（业绩合同内容中同时包含①维保②消防物联网③7*24小时接报警服务④消防设施功能恢复⑤保险服务⑥疏散演练）；有  个

七、其他方面的建议