| 附件1 | 实验室安全隐患排查项目表 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 具体内容 |
| 1 | 安全责任 | 实验室安全责任书是否签订 |
| 2 |  | 实验室责任人、安全员是否落实 |
| 3 |  | 实验记录是否齐全 |
| 4 |  | 是否落实学生开展实验时，有导师或实验室安全管理人员现场指导 |
| 5 |  | 是否制定院级应急预案 |
| 6 | 场所设置 | 实验场所每个房问门口挂有安全信息牌，信息包括:安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。 |
| 7 |  | 消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品。 |
| 8 |  | 实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料;有可燃气体的不设吊顶;不用的配电箱、插座、水管、水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭。 |
| 9 |  | 所有房间均须配有应急备用钥匙，集中存放、统一管理。 |
| 10 |  | 水、电、气管线布局合理，安装施工规范，实验室改造工程应经过审批后实施。 |
| 11 | 安全设施 | 实验室应按要求配备不同型号灭火器、消防喷淋等消防设施，且正常有效、方便取用。 |
| 12 |  | 显著位置张贴紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条(含)以上，路线与现场情况符合，主要逃生路径有足够的紧急照明灯，功能正常。 |
| 13 |  | 存在燃烧、腐蚀等风险的区域配备应急喷淋和洗眼设备，应急喷淋进水阀处于常开状态。 |
| 14 |  | 有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统。 |
| 15 |  | 重点场所须安装门禁和监控设施，并有专人管理。 |
| 16 | 危化品管理 | 危化品动态台账及时更新，危化品说明书或安全周知卡齐全。 |
| 17 |  | 管制类化学品管理：是否落实“六双”管理，技防措施符合管制要求。 |
| 18 |  | 气体(气瓶)存放点须通风、远离热源。 |
| 19 |  | 气瓶应合理固定，涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等，张贴必要的安全警示标识，可燃性气体与氧气等助燃气体气瓶不得混放，独立的气体气瓶室应通风、不混放、有监控，有专人管理和记录，有供应商提供的气瓶定期检验合格标识。 |
| 20 |  | 应设立化学废弃物暂存区，重要危险源配备专职或兼职管理人员。 |
| 21 | 水电安全 | 实验室用电安全应符合国家标准(导则)和行业标准;给水、排水系统布置合理，运行正常。 |